ใบงานที่ 1

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้   ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

กำหนดสัญลักษณ์ไฟฟ้า

ใบงานที่ 2

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้  ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

ข้อกำหนดการติดตั้งและขอบเขตของงาน

ใบงานที่ 3

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้   ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

แบบไฟฟ้าชั้นล่าง

ใบงานที่ 4

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้  ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

แบบไฟฟ้าชั้นบน

ใบงานที่ 5

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้  ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

ตารางโหลดไฟฟ้าชั้นล่าง

ใบงานที่ 6

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้  ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

ตารางโหลดไฟฟ้าชั้นบน

ใบงานที่ 7

ให้เขียนแบบในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม  Auto Cad  ตามแบบที่กำหนดให้    ส่งงานทางอีเมล์

แบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 400/230 V.

แบบวงจรไฟฟ้า Single Line และ Riser Diagram